塑料熔融指数测试技能评分标准

技能竞赛操作说明：

1．每组参赛同学需在20分钟的时间内完成PP样品熔融指数的测试。测两次，实验结果取平均值。

| 竞赛日期： 评阅教师： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 准 答 案 |  | 评分标准 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 |
| 实验准备 | 1. 设置实验条件 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 准备好实验所用纱布 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 清洗料筒中的残余物 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 加料 | 1.将适量PP颗粒加入到料筒中 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.大概2分钟后用捣压棒将物料压实 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 放置砝码 | 放置2.16kg砝码 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 实验 | 料筒没过顶杆下刻度线后开始试验 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 称量 | 准确称量切下的小段样品 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 实验结束 | 1.挤出剩余的物料，并清洗料筒 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.清洗顶杆、口模等配件 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.整理好配件，拔下电源插头 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 实验结果计算 | 1. 准确计算熔融指数 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 操作 | 熟练 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 团队 | 1.配合好 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.按时完成实验 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.能正确回答老师提出的问题 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |